TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE _____________

TR._____.RS - ___/____

- SETOR REQUISITANTE

Nota Explicativa: Informar o setor que enviou o Documento de Formalização da Demanda (DFD). Obs.: VP usado apenas para DOP e DEA.

  - RS/PRE/(VP)/(Diretoria/Núcleo).

- OBJETO (Conforme art. 65, II, do REGLIC-RIOSAÚDE)

Nota Explicativa: O objeto define aquilo que será adquirido (O QUÊ), nesse sentido descrever de forma objetiva, clara e precisa o que se pretende comprar, qual será o procedimento (neste caso será o Licitatório), a modalidade da contratação (neste caso Pregão Eletrônico através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) e quais as unidades para as quais os bens/materiais/equipamentos serão entregues.

  - O presente Termo de Referência visa a aquisição de _____________ (citar o objeto), na modalidade Pregão Eletrônico, por meio do Sistema de Registro de Preço, com fulcro nas Leis sob nº 13.303/2016, 14.133/2021 no que se refere ao procedimento do pregão, nos Decretos Municipais sob nº 44.698/2018, 51.078/22 e o Regulamento de Licitações e Contratações da RioSaúde (REGLIC) para atender as necessidades das Unidades de Saúde geridas total ou parcialmente pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE, conforme descrito, caracterizado e especificado neste Termo de Referência.

  - As aquisições pretendidas nesse Termo de Referência são categorizadas como “bens comuns”, conforme Glossário de expressões técnicas, constante do Anexo I, do REGLIC que são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”, e não se tratam de artigos de luxo, em função do princípio da moralidade.

  - O presente objeto foi descrito de forma objetiva, a fim de não prejudicar a concorrência.

- JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA AQUISIÇÃO (Conforme art. 65, I, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Considerando o Contrato de Gestão n° 251/2023 e seus aditivos, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a RIOSAÚDE, prevê em seu Plano de Trabalho gerenciamento pleno ou parcial da(s) unidade(s) de saúde descrita(s) neste termo.

Caso tenha outro tipos de  contratos:

Considerando o Contrato n.° __/_____, firmado entre a (orgão) e a RIOSAÚDE, prevê em seu Plano de Trabalho (objeto do contrato).

  - …..

  - Por último, este Termo está sendo encartado ao presente processo, transmitindo as especificações e justificativas contidos no Documento de Formalização de Demanda, (número SEI) e do Estudo Técnico Preliminar - ETP.___.RS -____/20__, (número SEI), no qual viabilizou a presente contratação.

Nota Explicativa: Devem ser explicitados os motivos pelos quais se faz necessária a aquisição do bem. Ou seja, o que a Administração pretende obter com a futura aquisição.  Em outras palavras, aqui se deve buscar responder, de forma clara e precisa, POR QUE, PARA QUE e PARA QUEM será essa aquisição, sendo necessário referenciar os contratos de gestão que a RIOSAÚDE possui que irão subsidiar esta aquisição. Além disso, se faz necessário citar a DFD do processo desta aquisição.

A justificativa da aquisição deverá ser a mais clara possível, com o maior número de dados existentes que amparem a aquisição, como histórico da necessidade, normativas, ocorrências, processos abertos em paralelo, entre outros. Deve-se explicitar qual a finalidade do ato, ou seja, o que a RIOSAÚDE pretende obter com a futura compra.

- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO (Conforme art. 65, III do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Os quantitativos foram estimados com base na série histórica apresentada no Documento de Formalização de Demanda, (número SEI) e no ETP._____.RS -__/20___, (número SEI):

ADICIONAR TABELA COM A ESTIMATIVA CONSOLIDADA NESTE ITEM

  - Considerando o regime de Sistema de Registro de Preços, as quantidades constituem mera estimativa, não constituindo, em hipótese alguma, compromissos futuros para a RIOSAÚDE, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como quantidades para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.

Nota Explicativa: Elemento obrigatório no TR que será obtido através da memória de cálculo informado na DFD/ETP, que demonstra o quantitativo final consolidado de cada item e/ou critérios utilizados para compor o quantitativo e o seu dimensionamento.

- VIGÊNCIA (Conforme art. 65,VIII, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - O prazo de validade da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses comprovada a vantajosidade do preço e o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas, art. 76, §1º e 2º do Decreto Municipal nº 51.078/2022 e art. 81, XI, do REGLIC.

  - No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, conforme dispõe o caput do art. 76 do Decreto Rio nº 51.078/2022.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO (Conforme art. 65, II e III, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Especificações e Códigos:

| CÓDIGO BR | CÓDIGO SIGMA | NOME PADRONIZADO | UNIDADE DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |

NOTAS EXPLICATIVAS:

- UNIDADE DE MEDIDA: Informar a unidade de medida adequada para a mensuração do bem a ser adquirido.

- CÓDIGOS (BR e SIGMA): Apresentar os códigos mais próximos possíveis das especificações técnicas descritas;

- MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificar detalhadamente com todos os requisitos necessários ao bem, com precisão e clareza, incluindo suas características básicas (dimensão, composição, cor, etc). Outras informações poderão estar presentes fora da planilha. Caso haja indicação de marca ou modelo, o Termo de Referência deverá ser instruído com a justificativa da indicação, citando em qual das hipóteses do art. 47, I, da Lei nº 13.303/2016 ocorre a indicação;

  - Em caso de divergência existente entre as especificações do(s) objeto(s) descritas no cadastro do Catálogo de Materiais e Serviços do Ministério da Economia (código BR) e no Cadastro do Sistema de Informações Gerenciais de Material da prefeitura do Rio de Janeiro (código SIGMA) e as especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, prevalecerão estas últimas.

- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA (Conforme art. 65, V, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Todos os bens/equipamentos/materiais deverão ser entregues em perfeitas condições (primeiro uso), sem custo adicional de frete, conforme solicitação da RIOSAÚDE, nos endereços sinalizados no ANEXO ____ deste Termo de Referência, nos quantitativos e itens a serem distribuídos por Unidade OU na Unidade _______  conforme definição da RIOSAÚDE.

  - As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de até ___ (___) dias corridos (Irá variar de acordo com a complexidade do item a ser adquirido, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 30 DIAS CORRIDOS levando em consideração o somatório do recebimento provisório com o recebimento definitivo, incluído neste prazo as eventuais prorrogações), após a solicitação da RIOSAÚDE, mediante apresentação da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

    - A critério da CONTRATANTE, mediante solicitação justificada da CONTRATADA, o prazo da entrega poderá ser prorrogado por uma única vez, não podendo ultrapassar o limite de 30 (trinta) dias corridos, da data da solicitação.

    - O atraso na entrega implicará na aplicação das sanções previstas no item 17 deste Termo de Referência.

  - A entrega deverá ser efetuada em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

  - A(s) marca(s) dos produtos aprovados pela área técnica da RIOSAÚDE, vinculam o fornecimento a ser executado pela CONTRATADA, entendendo-se por inadimplemento a entrega de marcas distintas, sem a devida autorização da CONTRATANTE.

  - Em caso de bens/equipamentos/materiais importados, o mesmo deverá ser acompanhado de catálogo/manual de identificação em português. (quando couber)

Nota explicativa: Especificar se o “bem” precisará de instalação e treinamento para o seu uso. (quando necessário, incluir que o prazo de garantia contará a partir da data de instalação e recebimento definitivo).

  - DO RECEBIMENTO:

    - O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou comissão responsável, a cada entrega dos bens/equipamentos/materiais, acompanhados da Nota Fiscal, para verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes neste Termo de Referência.

    - O recebimento definitivo será realizado pelo fiscal ou comissão responsável, mediante a inserção da nota fiscal no sistema de pagamento digital da RIOSAÚDE, em até ____ (____) dias corridos a contar da data do recebimento provisório.  (Irá variar de acordo com a complexidade do item a ser adquirido, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 30 DIAS CORRIDOS levando em consideração o somatório do recebimento provisório com o recebimento definitivo, incluído neste prazo as eventuais prorrogações)

    - Se for constatada desconformidade do(s) produto(s) apresentado(s) em relação às especificações, a CONTRATADA deve efetuar a troca do(s) produto(s), no prazo de __ (___) (varia de acordo com a complexidade do item a ser adquirido) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. Após o recebimento do produto substituído ensejará nova contagem de prazo para o recebimento definitivo.

  - DA ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS (para medicamentos, insumos médicos e nutrição)

    - A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos critérios estabelecidos no art. 31 da Lei Nº 8.078 de 11.09.1990, na RDC ANVISA Nº 751/2022, no que couber a RDC 556/2021 e às demais legislações vigentes e pertinentes.

      - O produto deverá conter em suas embalagens primárias: número do lote, data de validade, nome comercial, e a informação de "USO HOSPITALAR E/OU VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO".

    - Os produtos de procedência estrangeira deverão atender às normas definidas pela Vigilância Sanitária, assim como ao contido no Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Nº 8.078 de 11.09.1990 e suas alterações.

    - A(s) empresa(s), quando solicitada(s), deverá(ão) apresentar comprovante de autorização de importação do produto expedido por Órgão oficial.

    - No caso dos itens importados, estes deverão ser acompanhados de rótulo e identificação em português.

  - DO TRANSPORTE:

    - Os produtos serão transportados seguindo normas pré-estabelecidas de transporte e de acordo com a característica do item, devendo ser supervisionados no ato do recebimento por funcionário designado pela RIOSAÚDE, quanto às condições a seguir:

      - Os itens deverão ser embalados de forma individual com proteção adequada para o seu transporte. (Padronizar de acordo com a especificidade do bem/equipamento/material a ser adquirido).

      - Todos os produtos devem ser transportados protegidos de intempéries e da incidência direta da luz solar.

      - Deve ser observada a integridade da embalagem, identificação e composição do rótulo. (quando couber)

      - Toda entrega de material precisa de agendamento prévio, para que o corpo técnico de cada unidade acompanhe a entrega e efetue a conferência de todo o material. (para equipamentos)

  - DA GARANTIA DO BEM (exclusivo instrumental, mobiliários e equipamentos)

    - Garantia Legal: Conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os instrumentais/equipamentos médicos/mobiliários médicos/mobiliário dispõem de um período de garantia de 90 (noventa) dias.

    - Garantia Convencional: O prazo de garantia dos instrumentais/equipamentos médicos/mobiliários médicos/mobiliário de escritório deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

  - DA VALIDADE DOS PRODUTOS (para medicamentos, insumos médicos, insumos de escritório e nutrição)

    - A validade dos produtos, obrigatoriamente, deverá ser de no mínimo ___ (___) meses contados a partir da data de entrega.

    - A data de validade deve estar expressamente impressa nas embalagens.

- CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM COMODATO (exclusivo para processos com comodato)

  - Os equipamentos deverão ser novos e ou em perfeito funcionamento. Os aparelhos deverão vir acompanhados de manual/catálogo de instruções de funcionamento em português.

  - Os equipamentos devem ser compatíveis com os insumos fornecidos.

  - Toda entrega de equipamentos precisará de agendamento prévio, para que o corpo técnico de cada unidade acompanhe a entrega e efetue a conferência de todo (no do equipamento).

  - A CONTRATADA será responsável pela assistência técnica preventiva, corretiva e de calibração de todos os equipamentos cedidos em regime de comodato, enquanto os equipamentos permanecerem em uso nas Unidades.

  - Caso haja necessidade de realizar manutenção preventivas e calibrações dos equipamentos (especificar o equipamento) esta manutenção deve seguir de acordo com a recomendação do fabricante ou sempre que se fizerem necessárias, sem nenhum custo adicional à CONTRATANTE.

  - Os chamados para manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser atendidos em no máximo ____ (_____) horas.

  - Em caso de manutenção que implique em paralisação do serviço por substituição de peças ou acessórios, a CONTRATADA deverá providenciar outro equipamento de qualidade igual ou superior em até ____ (____) horas, para que não impacte na rotina do serviço.

  - Todos os profissionais enviados pela CONTRATADA deverão se apresentar para realização de serviços devidamente uniformizados e portando documento de identificação pessoal e crachá da empresa.

  - Todo equipamento que necessitar ser removido para reparo, precisará de prévia autorização do fiscal ou da comissão.

  - As despesas com a retirada, remessa, devolução e a posterior reinstalação dos componentes, assim como as despesas com mão de obra, peças e materiais referentes à manutenção dos equipamentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Caso seja solicitado e necessário a CONTRATADA ficará responsável pelo treinamento das equipes de profissionais das Unidades da RIOSAÚDE, visando à utilização correta dos equipamentos cedidos por comodato, nos dias e horários combinados com a CONTRATANTE, sem custo para RIOSAÚDE.

  - Os equipamentos e seus acessórios, cedidos em regime de comodato, deverão permanecer nas Unidades da RIOSAÚDE mesmo após o término da vigência contratual, sendo a sua retirada pela empresa CONTRATADA autorizada somente após o esgotamento dos estoques dos insumos correspondentes, não sendo devida indenização pelos desgastes decorrentes do uso normal desses bens.

- DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA (quando necessário) (Conforme art. 53, § 3º do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - O Pregoeiro solicitará de cada LICITANTE classificada provisoriamente em primeiro lugar, na etapa de classificação da proposta, o envio de ___ (___) (pode variar de acordo com os testes que serão realizados)  unidade(s) do item para o qual tiver apresentado o menor preço, conforme catálogo/manual apresentado nos termos do subitem 19.2 deste Termo de Referência, para a análise.

  - No caso das amostras serão objeto de avaliação os itens (Descrever os itens que necessitam de amostra, a seguir):

Item 1: _____________

Item 2: _____________

Nota explicativa: Em caso de itens com equipamento em comodato poderá ser solicitado envio do equipamento)

  - A LICITANTE deverá encaminhar o solicitado no prazo de 5 (cinco) úteis (pode variar de acordo com a complexidade), contados da solicitação, no endereço, Rua Dona Mariana, n.° 48, 6° andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22280-020.

  - A CONTRATANTE pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra no prazo máximo de _________ dias úteis (pode variar de acordo com a complexidade), contados do recebimento, emitindo parecer aprovando, aprovando com ressalvas ou reprovando a amostra apresentada.

  - Nos casos de amostras:

    - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da LICITANTE, acompanhada das informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo etc. (caso seja necessário incluir outras características).

    - A análise da amostra poderá ser acompanhada pelo representante legal da LICITANTE ou pelo preposto, desde que legalmente constituído, não sendo permitidas, contudo, interferências verbais ou operacionais no decorrer dos procedimentos.

    - A solicitação da LICITANTE para esse acompanhamento deverá ser formalmente submetida ao Pregoeiro no momento da solicitação do envio da amostra,  para prévio agendamento pela área técnica responsável.

  - Na ausência de descritivo suficiente para a análise da amostra dos itens a RIOSAÚDE poderá solicitar informações adicionais quando achar necessário através de panfletos, portfólios e outros.

  - As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com as especificações contidas neste Termo, bem como as consignadas na proposta apresentada.

  - O produto apresentado como amostra será submetido a avaliação levando em consideração os documentos produzidos pela área técnica.

  - A amostra não aprovada deverá ser retirada pela LICITANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, em local a ser indicado pela RIOSAÚDE, mediante notificação, e será acompanhada do laudo técnico indicando as razões da não compatibilidade com este Termo de Referência. Caso a LICITANTE, devidamente notificada, não cumpra o prazo estabelecido as amostras serão descartadas.

  - A avaliação das amostras será realizada obedecendo aos seguintes critérios:

    - Critério fundamental, em primeira fase, de caráter eliminatório:

      - Todas as amostras, referentes a todos os itens, sem exceção, deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

      - Todos os itens devem estar rigorosamente de acordo com a proposta apresentada pelo LICITANTE.

    - Critérios secundários, também de caráter eliminatório: os produtos serão avaliados mediante a realização de avaliação técnica por profissionais da área técnica, visando à comprovação da qualidade do produto. (Descrever as características que serão avaliadas e como serão realizados os teste de averiguação)

  - A amostra apresentada vincula o fornecedor ao produto em todas as suas características, ainda que as mesmas não sejam todas descritas neste Termo, não sendo permitidas alterações posteriores à aprovação.

  - Será rejeitada a amostra que não atender às qualificações exigidas, durante os testes de avaliação.

  - Será desclassificada a proposta da LICITANTE que tiver a amostra rejeitada, que não enviar amostra ou que não a apresentar no prazo estabelecido. Nesta hipótese, será convocada a 2ª colocada para que apresente sua amostra, e assim sucessivamente, cabendo à mesma todas as obrigações imputadas à 1ª colocada, no tocante à apresentação de amostras.

  - A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos do Edital.

  - Ao final da avaliação técnica, a RIOSAÚDE não será obrigada a devolver amostras que foram danificadas em processo natural de avaliação.

  - Após a homologação do resultado final da licitação, as amostras entregues poderão ser recolhidas pelos LICITANTES no prazo de ______ dias/mês na Sede da RIOSAÚDE. Caso não haja o recolhimento, a amostra ficará sob a propriedade da RIOSAÚDE.

NOTA EXPLICATIVA: Alguns itens/materiais/bens/equipamentos poderão não ser devolvidos. Em caso de não devolução, alterar a redação (ex.: uniforme).

  - As amostras apresentadas não deverão ser contabilizadas como item entregue, não podendo ser debitada do quantitativo licitado.

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a LICITANTE será declarada vencedora provisória, com o prosseguimento do certame para etapa de habilitação.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Conforme art. 65, VII, do REGLIC-RIOSAÚDE)

Nota Explicativa: Devem ser listados os documentos que serão exigidos dos LICITANTES. As exigências de qualificação técnica devem ser formuladas à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, limitando-se àquelas que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações e compatíveis com a complexidade do objeto licitado. Recomenda-se a leitura do art. 105 do REGLIC para melhor compreensão.

  - A LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos referentes à qualificação técnica, conforme art. 105 do REGLIC:

    - Atestado(s)/Certidão(ões), em nome da LICITANTE, fornecido(s) por pessoa   jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado de medicamento/material médico/equipamento/etc.

Nota Explicativa: O percentual poderá variar de acordo com o objeto a ser adquirido, porém quando o quantitativo for inferior ou superior a 50% deverá ser justificado o motivo no ETP, conforme art. 105, § 4º, do REGLIC). No que diz respeito à parcela que deverá ser comprovada no atestado, esta deverá ser a mesma mencionada na subcontratação, em que se define o que a CONTRATADA não poderá subcontratar por ser a parcela de maior relevância.

      - Quando a aplicação do percentual resultar em valor inferior a 1 unidade, a comprovação mínima exigida será de 1 unidade, por impossibilidade de fracionamento da execução. (quando couber)

      - Os atestados deverão referir-se às atividades prestadas no âmbito das atividades especificadas no Contrato Social vigente;

      - Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentadas, desde que referentes a períodos concomitantes, conforme previsto no art. 105, §3º, do REGLIC.

      - Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado original ou por cópia reprográfica, assinado(s) por autoridade ou representante de quem os expediu, com a devida identificação;

      - A RIOSAÚDE reserva-se ao direito de executar diligências para verificar e validar as informações prestadas nos atestados de capacidade técnica fornecidos pelo vencedor do certame. Também poderão ser requeridos cópia do contrato, notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove, inequivocamente, a veracidade dos atestados;

      - Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por entidades do mesmo grupo econômico a qual faça parte a empresa LICITANTE.

      - Os atestados deverão conter necessariamente:

- Data da aquisição;

- Órgão/Empresa que realizou a aquisição;

- Quantitativo dos itens fornecidos (insumos e comodatos);

- Caracterização do bom desempenho da empresa CONTRATADA; e

- Assinatura e identificação do representante do órgão/empresa responsável pela emissão do atestado.

      - Atestados que não contenham a relação dos itens fornecidos deverão ser enviados, para fins de comprovação dos quantitativos, os seguintes documentos complementares conforme art. 105, §7º, do REGLIC:

- Atestados emitidos por entes públicos: poderão ser solicitados, para fins de comprovação, o edital,  contrato originários da contratação, nota de empenho, bem como relatório emitido pela CONTRATANTE ou pela própria empresa que demonstre o fornecimentos declarados.

- Atestados emitidos por entidades privadas: considerando a inexistência de edital e a vedação de exigência contratual, poderão ser aceitos, em substituição, relatório da prestação acompanhado das notas fiscais eletrônicas.

    - Certidão de Regularidade Técnica (CRT) do Conselho de Classe Regional competente do Estado onde a empresa está sediada, quando aplicável e em plena validade, conforme Lei de nº 6.360 de 23/09/1976; (utilizar quando o objeto for aquisição de medicamentos ou material médico)

(Inserir as demais documentações que forem necessárias levando em consideração a complexidade do bem/material a ser adquirido)

- QUALIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - A LICITANTE deverá apresentar os documentos elencados no ANEXO ___ - Documentos de Habilitação Jurídica.

Nota Explicativa: Devem ser observadas as especificidades do objeto para inclusão ou não do alvará sanitário, AFE ou qualquer outro documento necessário ao rol de documentos da habilitação jurídica.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA (Conforme art. 65, VII, do REGLIC-RIOSAÚDE) (quando couber)

  - Deverá constar no edital, seguindo a minuta padrão em uso pela RIOSAÚDE com a apresentação dos seguintes índices:

| Índice | Valor |
| --- | --- |
| B.1.a - Índice de Liquidez Geral - ILG | Igual ou maior que 0,5 |
| B.1.b - Índice de Liquidez Corrente - ILC | Igual ou maior que 1 |
| B.1.c - Índice de Endividamento - IE | Menor ou igual 1 |
| B.2 - Patrimônio Líquido | Igual ou superior 5% |

  - Garantia de proposta:  Não será solicitada a “garantia de proposta” prevista no item B.4 da minuta do edital, com o intuito de aumentar a competitividade do certame

- DEVERES DA CONTRATADA (Conforme art. 65, VI, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seu anexo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.303/16 e no Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (Decreto nº 3.221/81).

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. Além disso, deverá constar o nome da unidade onde serão entregues os bens, número do empenho.

  - A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade pela entrega dos insumos e equipamentos, não podendo transferi-la a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

  - Ainda que a CONTRATADA subcontrate outra empresa de transporte, esta permanecerá responsável por todo o processo de entrega.

  - No ato da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer o Termo de Recebimento, descrevendo o bem e o estado em que se encontra, o qual deverá também ser assinado pela CONTRATANTE. (utilizar quando houver equipamento em comodato)

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos insumos fornecidos e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do presente termo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e demais normas técnicas pertinentes, assim como a substituição dos materiais recusados, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

  - Os Insumos, embalagens e os rótulos apresentados devem atender no que couber aos critérios estabelecidos nas Resoluções da ANVISA - RDC n° ____/____ e ____/____ e suas alterações. (utilizar quando for medicamentos e materiais médicos)

  - Eventuais menções a normas técnicas, resoluções (em especial RDCs da ANVISA) ou legislações específicas neste documento estendem-se, automaticamente, aos novos atos normativos que venham a substituí-los ou alterá-los, de modo que a conformidade exigida será sempre baseada na norma vigente ao tempo da contratação e execução;

  - O objeto deve estar acompanhado do manual/catálogo do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, se for o caso. (quando couber)

  - Disponibilizar profissional encarregado externo da empresa, que atuará como preposto, para acompanhamento da(s) aquisição(ões), assim como para facilitar/agilizar a comunicação entre CONTRATADA e CONTRATANTE, quando necessário. Este profissional ficará totalmente a cargo da CONTRATADA, sem ônus algum à CONTRATANTE.

  - Prestar assessoria no pós-venda para realização de treinamentos com multiplicadores das unidades que farão o uso do equipamento sobre boas práticas em sua utilização. (Utilizar em casos de aquisição de equipamentos/mobiliários ou com fornecimento de equipamento em comodato)

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de ____ (____) dias/horas (pode variar de acordo com a complexidade do item a ser adquirido), o objeto com avarias ou defeitos de fabricação ou funcionamento, incluindo ainda, peças de desgastes precoces, como: borrachas, correias e etc., sem qualquer ônus, considerado o período de garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90. Todas as peças, dispositivos ou mesmo unidades que forem substituídas durante o período de garantia terão, a partir de sua entrega, todas as garantias previstas.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar assistência técnica localizada no município do Rio de Janeiro/RJ (utilizar nos casos de equipamentos e mobiliários).

  - A CONTRATADA deverá entregar e recolher, por sua conta e inteira responsabilidade sem qualquer ônus para a RIOSAÚDE, todos os impostos, despesas, frete, seguro, taxas e contribuições que incidam sobre os materiais/equipamentos/mobiliários, inclusive os de natureza social, trabalhista e previdenciária;

  - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar às Unidades conveniadas à RIOSAÚDE ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela RIOSAÚDE;

  - Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas ao produto, eximindo a CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida.

  - Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituosa, ou rejeitado pelo fiscal do contrato/comissão de fiscalização e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela CONTRATADA ou preposto seu, dentro do período de garantia;

    - Caso a CONTRATADA perceba a avaria, esta deverá comunicar ao fiscal/comissão de fiscalização/setor de contratos/setor de aquisições/diretoria demandante e informar imediatamente o prazo para a substituição/manutenção do objeto. O prazo não poderá ultrapassar _____ dias úteis (Irá variar de acordo com a complexidade do objeto), a contar da data da comunicação.

  - A CONTRATADA deverá manter os equipamentos fornecidos em comodato em plenas condições de uso até a retirada destes das Unidades de saúde. (utilizar quando houver equipamento em comodato)

  - Não serão indenizáveis os eventuais desgastes decorrentes do uso normal dos aparelhos e seus acessórios. (utilizar quando houver equipamento em comodato)

- DEVERES DA CONTRATANTE (Conforme art. 65, VI, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão de fiscalização especialmente designada;

  - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A RIOSAÚDE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- SUBCONTRATAÇÃO (Conforme art. 65, XV e art. 153 a 155 do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - É vedada a subcontratação total do objeto e da parcela de maior relevância, que é _______________________________-.

Nota Explicativa: Identificar qual é a parcela de maior relevância do objeto a ser adquirido que não poderá ser subcontratado. Ressalta-se que a parcela descrita neste tópico deverá ter correlação com o objeto descrito no subitem 10.1.1 do TR, já que a comprovação de qualificação técnica deve ser adstrita ao objeto de maior relevância técnica.

  - Será permitida a subcontratação de até 30% em relação ao valor da nota de empenho emitida, de acordo com o art. 65, XV, do REGLIC.

  - A CONTRATADA apenas poderá subcontratar mediante prévia e expressa anuência da RIOSAÚDE e, sempre através de instrumento próprio a ser publicado na Imprensa Oficial.

  - No caso de subcontratação, a SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do contrato, no limite da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

  - A CONTRATADA poderá subcontratar as seguintes parcelas do objeto: do transporte até o local de entrega e assistência técnica especializada… (texto exemplificativos devendo ser personalizado de acordo com o objeto).

  - É vedada subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da RIOSAÚDE ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação

  - Não poderão ser SUBCONTRATADAS empresas suspensas do direito de licitar pela RIOSAÚDE, no prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pelo Município do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à RIOSAÚDE, junto da solicitação expressa para subcontratar, documentação da SUBCONTRATADA que comprove a capacidade técnica relacionada ao objeto subcontratado, habilitação jurídica, fiscal, e regularidade trabalhista e previdenciária, nos termos do art. 154, §1, do REGLIC.

- CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO (Conforme art. 65, XII, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no Decreto Municipal nº 52.100/2023 e no calendário de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços que estiver vigente.

  - O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos bens efetivamente fornecidos e aceitos no período-base respectivo, com eventual aplicação de descontos, através de crédito em conta bancária cadastrada junto a Coordenação do Tesouro Municipal, conforme no calendário de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços que estiver vigente.

  - O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, Boleto, Fatura ou Duplicata e relatório dos materiais entregues nas Unidades, devidamente atestados pelo setor competente. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente da RIOSAÚDE e condicionado ao recebimento definitivo, através de crédito em conta bancária cadastrada junto a Coordenação do Tesouro Municipal, conforme no calendário de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços que estiver vigente.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Conforme art. 65, XI, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - A recusa da adjudicatária em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando–a às penalidades previstas nos artigos 160 a 162 do REGLIC, sem prejuízo de convocar os demais LICITANTES que tiverem aceitado fornecer os bens com preços iguais aos do LICITANTE vencedor, na sequência da classificação.

  - Em razão das condutas previstas no caput dos artigos 160 a 162 do REGLIC, a RIOSAÚDE, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, poderá impor ao LICITANTE, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações a que está sujeito, às seguintes sanções, observado o art. 83 da Lei Federal n° 13.303/2016:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão dos direitos de participar dos procedimentos para licitação e de contratar com a RIOSAÚDE pelo prazo de até 02 (dois) anos.

  - A aplicação da sanção de multa observará os seguintes parâmetros, nos termos do art. 161 e 162, do REGLIC:

    - Para a multa moratória:

      - Até 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor da contratação, em caso de atraso na execução, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;

      - Até 0,3 (três décimos por cento) por dia, sobre o valor da contratação, em caso de atraso na execução, por período superior ao previsto no subitem anterior;

      - Após 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, sobre o valor da contratação, será considerada a inexecução parcial ou total do objeto contratual, hipótese em que poderá ser realizada a rescisão do contrato ou cancelamento da nota de empenho ou outro instrumento equivalente, por ato unilateral e escrito da RIOSAÚDE, ou por acordo entre as partes, nos termos dos artigos 156, incisos III e IV e 161, §1º, do REGLIC, sem prejuízo da aplicação da multa moratória e da possibilidade de rescisão ou cancelamento da nota de empenho ou outro instrumento equivalente por atraso em prazo inferior.

    - Para multa sancionatória:

      - Até 2,5% (dois vírgula cinco por cento), sobre o valor da contratação, por obrigação contratual descumprida, quando constatadas irregularidades de média gravidade ou baixa gravidade em caráter reiterado;

      - Até 10% (dez por cento), sobre o valor da contratação, por obrigação contratual descumprida, pela inexecução parcial do contrato, quando constatadas irregularidades de alta gravidade;

      - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução total do contrato;

    - A critério dos servidores responsáveis pela aplicação da multa, mediante justificativa, também poderão ser utilizadas como base de cálculo para a aplicação da multa, o valor da parcela, o valor do saldo não atendido do contrato, o valor do empenho, ou o valor da obrigação inadimplida.

    - O descumprimento parcial ou integral de disposições estabelecidas neste Termo de Referência e/ou no contrato serão considerados inadimplementos suscetíveis de multa proporcionais;

    - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;

    - A autoridade responsável pela aplicação da penalidade deverá justificar o enquadramento do fato como de baixa, média ou alta gravidade, mediante apresentação de justificativa no processo administrativo correspondente;

    - As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 17.2 somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme art. 83, § 2º da Lei 13.303/2016 e art. 167, inciso IV do REGLIC, observadas as demais formalidades legais.

  - O procedimento de aplicação de sanções deverá observar o disposto nos artigos 165 a 168 do REGLIC.

  - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 17.2 poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista na alínea “b”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato, na forma dos artigos 157 e 158 do REGLIC, ou de cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente já emitido em relação à parcela do objeto não executada;

  - As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do subitem 17.2 não possuem caráter compensatório, e assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

  - As multas aplicadas poderão ser compensadas imediatamente com valores devidos à CONTRATADA, autorizando a CONTRATADA a realização dos descontos pertinentes a fim de realizar o pagamento da multa.

    - As multas aplicadas observarão a seguinte ordem de preferência:

- quitação do valor da penalidade mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela RIOSAÚDE no ato da notificação para pagamento, no prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis, justificadamente, contados da data de notificação;

- desconto dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, ainda que de outras contratações com o Contratado;

- desconto da garantia prestada no respectivo contrato, caso tenha sido exigida e prestada no respectivo contrato e;

- procedimento judicial.

  - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela RIOSAÚDE à CONTRATADA , além da perda desse valor, a diferença será  cobrada judicialmente ou descontada da garantia contratual, se houver, cabendo à CONTRATADA arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

  - A RIOSAÚDE suspenderá os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da RIOSAÚDE, bem como até a eventual recomposição do valor original da garantia (na hipótese de sua exigibilidade), que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

  - As hipóteses previstas nos subitens 17.7.1, alínea “b”, e 17.9 estão condicionadas à prévia notificação da CONTRATADA para se manifestar a respeito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, preferencialmente por meio eletrônico com confirmação de recebimento, a fim de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa.

  - A aplicação das sanções previstas no subitem 17.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

- CONSÓRCIO E COOPERATIVA (Conforme art. 65, XIII, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - COOPERATIVAS: É vedada a participação de cooperativas, de acordo com o item ___ do ETP; OU é permitida a participação de cooperativas de trabalho, de acordo com o item ___ do ETP nº ___.

  - CONSÓRCIO: É vedada a participação de consórcios, de acordo com o item ___ do ETP; OU é permitida a participação de consórcios, de acordo com o item ____ do ETP nº ____.

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - As LICITANTES deverão apresentar proposta, sob pena de desclassificação, de forma clara e condizente ao objeto contido neste Termo de Referência, de acordo com o ANEXO ______, observando os quantitativos dos ANEXO/item ______.

  - Apresentar obrigatoriamente catálogo/manual em português com especificações e imagens exatas do produto no momento da cotação. (quando for necessário)

  - A LICITANTE deverá apresentar os certificados de registro dos produtos/equipamentos na ANVISA, fornecido pelo Ministério da Saúde, já em situação definitiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação do Registro/Isenção de registro ou documento provisório para o mesmo fim. (quando couber)

    - Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o LICITANTE deverá comprovar essa isenção através de: Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o objeto por ela ofertado é isento de registro; Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado; ou outro documento da ANVISA que comprove a isenção. (quando couber)

- VALIDADE DA PROPOSTA

  - A proposta deverá ter validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da apresentação à RIOSAÚDE.

- MODALIDADE (Conforme art. 65, XVII, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Contratação por Pregão Eletrônico mediante Sistema de Registro de Preços - SRP.

  - Legislação Aplicável: Lei Federal nº 13.303/2016, REGLIC da RIOSAÚDE, Lei Federal nº 14.133/2021 no que se refere ao procedimento do pregão, Decreto Municipal nº 51.078/2022 e Lei Complementar Federal nº 123/2006.

  - Destaca-se que trata da aquisição de ______________ (medicamentos, insumos, etc.) de uso contínuo (inciso I), com entregas periódicas em virtude de a RIOSAÚDE não possuir central de armazenamento e distribuição (incisos II e IV) com quantitativos estimados visto a sazonalidade na prestação do serviço de saúde que sofre interferências direta de epidemias e pandemias ou por possíveis incorporação de nova unidade de saúde (incisos III e V), conforme os incisos previstos no Art. 21 do REGLIC. (ajustar de acordo com o item que será adquirido)

Nota Explicativa: A opção pelo uso do Registro de preço se justifica com base nos seguintes incisos do art. 21 do REGLIC:

“I - quando as características do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes, como por exemplo: medicamentos, produtos perecíveis, serviços de manutenção e outros congêneres;

II - quando a estocagem dos produtos não for recomendável, quer pelo caráter perecível, quer pela dificuldade no armazenamento;

III - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;

IV - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas sucessivas e/ou periódicas ou contratação de serviços necessários para o desempenho de suas atribuições;

V - para planejamento de eventual incorporação de nova unidade de saúde sob a gestão da RIOSAÚDE, com base em convênio ou contrato de gestão celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.586/2013 e art. 37, §8º, da Constituição da República.”

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO (Conforme art. 65, XVI, do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - Menor preço por item / Menor preço por lote. (Justificar sempre que for por lote)

- FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

  - As aquisições decorrentes deste Termo de Referência serão formalizadas por meio de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente.  (utilizar apenas quando a aquisição não demandar contrato)

  - Para os equipamentos em comodato será formalizado contrato que terá o prazo de vigência necessário para a utilização de todos os materiais descritos neste Termo, nos termos do artigo 581 do Código Civil. (utilizar apenas quando o objeto da aquisição necessitar de comodato)

- PRAZO DA CONTRATAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação será de até 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da nota de empenho e autorização de fornecimento.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (Conforme art. 136 do REGLIC-RIOSAÚDE)

  - A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à Comissão de Fiscalização, nomeada pela Autoridade Competente.

  - A gestão e fiscalização dos contratos seguirá as orientações contidas na Portaria “N” RIOSAUDE/PRE n.° 59 de 28 de junho 2024, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos firmados no âmbito da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE.

  - A portaria encontra-se disponível no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (doweb.rio.rj.gov.br.), edição 70 de 01/07/2024, páginas 44 a 45.

- REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (UTILIZAR CASO SEJA SRP)

  - Os preços registrados poderão ser reajustados, decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado a que a proposta se referir. O reajuste deverá observar o previsto nos arts. 127 a 129, e 132 do REGLIC.

  - Os preços serão reajustados de acordo com a variação do _______ (incluir o índice setorial aplicável), nos termos do art. 127 do REGLIC. (Caso haja índice setorial oficial aplicável ao objeto a ser contratado, adotar a seguinte redação para o subitem 26.2)  OU Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA–E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos termos do art. 127 do REGLIC. (Caso não haja índice setorial oficial aplicável ao objeto registrado, adotar a seguinte redação para o subitem 26.2)

- SUSTENTABILIDADE (Conforme art. 61, IX e art. 65, XVIII, do REGLIC-RIOSAÚDE) (INCLUIR DE ACORDO COM A NATUREZA DO OBJETO)

  - A CONTRATADA deverá cumprir as orientações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS da Cidade do Rio de Janeiro - Período 2021-2024, instituído pelo Decreto Rio nº 50. 868/2022 e dos incisos III e V, do Art. 3º, e inciso IV, do art. 5º, da Lei Municipal nº 4.969, de 03 de dezembro de 2008, no que couber.

  - A CONTRATADA deverá observar e cumprir o disposto no art. 32, §1º da Lei Federal 13.303/16 e na Resolução RDC Nº 222 de março de 2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde, bem como do Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.

  - A CONTRATADA deverá descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes decorrentes do gerenciamento dos RSS, conforme disposto na Resolução RDC Nº 222, de 28 de março de 2018.

  - Impactos Ambientais

    - Devido a característica dos itens citados não provocarão um impacto ambiental significativo ou direto ao meio ambiente, pois, após o uso, serão classificados como resíduos hospitalares e descartados por uma empresa especializada contratada pela RIOSAÚDE. Além disso, foi avaliado o impacto de geração de resíduos sólidos a partir das embalagens. Assim, sempre que possível, os produtos deverão ser embalados em materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis, desde que cumpram os requisitos mínimos para transporte e armazenamento seguro, conforme a Lei Municipal nº 4.969/08.

Podem ser incluídos outros itens de acordo com o objeto a ser adquirido.

- DA PROTEÇÃO DE DADOS (Utilizar quando o objeto envolver manipulação de dados dos pacientes do SUS ou dos colaboradores da RIOSAÚDE)

  - No desenvolvimento das atividades relacionadas à execução deste Termo de Referência, as partes deverão observar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o Decreto Rio nº 54.984, de 21 de agosto de 2024, bem como as normas expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

  - O tratamento de dados pessoais deverá limitar-se ao mínimo necessário para a execução do objeto contratual, observando-se os princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança e boa-fé.

  - A CONTRATADA compromete-se a:

- Tratar os dados pessoais exclusivamente conforme as instruções da CONTRATANTE e para as finalidades relacionadas à execução do contrato;

- Adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;

- Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais tratados, inclusive mediante a celebração de compromissos de confidencialidade com seus colaboradores, prepostos e terceiros que tenham acesso aos dados;

- Manter registros das operações de tratamento de dados pessoais realizadas no âmbito da execução contratual;

- Comunicar à CONTRATANTE, em prazo razoável e compatível com a natureza do incidente, a ocorrência ou suspeita de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados, prestando as informações necessárias à apuração e mitigação dos impactos;

- Para a efetiva observância dos deveres de sigilo e proteção de dados, a CONTRATADA deverá colher a assinatura de todos os seus colaboradores e prepostos envolvidos na execução contratual no Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no ANEXO ___ deste Termo de Referência, devendo os referidos termos serem obrigatoriamente entregues à CONTRATANTE antes do início das atividades ou sempre que houver substituição de pessoal, para fins de controle e fiscalização.

  - A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora dos Dados, será responsável por:

- Definir as finalidades e as diretrizes para o tratamento de dados pessoais no âmbito do contrato;

- Fiscalizar, com o apoio das instâncias de governança em privacidade e proteção de dados, a conformidade das atividades da CONTRATADA com a legislação aplicável;

- Promover a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e com os titulares de dados, quando cabível, nos termos da LGPD e do Decreto Rio nº 54.984/2024.

  - Caso a CONTRATADA não possua normas internas próprias sobre privacidade e proteção de dados pessoais, deverá observar, no que couber, o Programa de Governança em Privacidade, a Política de Privacidade e a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE, durante a execução do contrato.

  - USO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

    - A RioSaúde poderá realizar o tratamento de dados pessoais sensíveis estritamente necessários à execução das políticas públicas de saúde e ao cumprimento de suas atribuições institucionais, nos termos do art. 11, inciso II, alíneas “a”, “b” e “d”, da Lei nº 13.709/2018, e do Decreto Rio nº 54.984/2024.

    - O tratamento de dados pessoais sensíveis terá como finalidade viabilizar a prestação adequada dos serviços de saúde, garantir a segurança do paciente, a eficiência das atividades institucionais e a proteção dos direitos dos titulares, observados os princípios e as bases legais aplicáveis.

    - A RioSaúde compromete-se a adotar medidas técnicas e administrativas aptas a assegurar a segurança, a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais sensíveis tratados, prevenindo acessos não autorizados e usos indevidos.

    - O compartilhamento de dados pessoais sensíveis somente ocorrerá quando necessário ao cumprimento das finalidades institucionais da RioSaúde, com outros órgãos da Administração Pública ou com terceiros contratados, observada a legislação vigente e as salvaguardas adequadas de proteção de dados.

    - O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes será realizado em seu melhor interesse, nos termos da LGPD e do Decreto Rio nº 54.984/2024, observadas as bases legais aplicáveis às políticas públicas de saúde e as garantias previstas na legislação.

ANEXO ___

LOCAIS DE ENTREGA

| # | NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO DA UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - HMRG | Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 10976 -Acari, Rio de Janeiro - RJ - 21531-010 |
| 2 | Maternidade da Rocinha | Avenida Niemeyer, 776 – São Conrado, Rio de Janeiro – 22610-095 |
| 3 | CTI Pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar | Praça da República, 111 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-350 |
| 4 | CTI Pediátrico do Hospital Jesus | R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20551-050 |
| 5 | Centro de Emergência Regional da Barra da Tijuca - CER BARRA DA TIJUCA DA TIJUCA | Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ; 22775-003 |
| 6 | Unidade de Pronto Atendimento Engenho de Dentro - UPA ED | R. Bernardo - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20745-270 |
| 7 | Unidade de Pronto Atendimento Del Castilho - UPA DC | R. Lago Verde s/n- Inhaúma, Rio de Janeiro - RJ, 21051-360 |
| 8 | Unidade de Pronto Atendimento Madureira - UPA MAD | Praça dos Lavradores, s/n; 21310-200 Rio de Janeiro; 21310-200 |
| 9 | Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda - UPA RM | Estrada do Barro Vermelho s/n, Rocha Miranda – Rio de Janeiro/RJ; 21540-500 |
| 10 | Unidade de Pronto Atendimento Costa Barros - UPA CB | Estr. Botafogo, s/nº - Costa Barros, Rio de Janeiro - RJ, 21532-200 |
| 11 | Unidade de Pronto Atendimento Cidade de Deus - UPA CDD | Rua Edgard Werneck nº 1, Cidade de Deus – Rio de Janeiro/RJ; 22763-011 |
| 12 | Unidade de Pronto Atendimento Vila Kennedy - UPA VK | Praça Dolomitas s/n - Vila Kennedy, Rio de Janeiro, RJ - 21852-380 |
| 13 | Unidade de Pronto Atendimento Magalhães Bastos - UPA MB | Estrada Manoel Nogueira de Sá, - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro - RJ, 21745-290 |
| 14 | Unidade de Pronto Atendimento Senador Camará - UPA SC | Avenida Santa Cruz nº 6486, Senador Camará – Rio de Janeiro/RJ; 21830-264 |
| 15 | Unidade de Pronto Atendimento João XXIII - UPA JXXIII | Av. João XXIII, S/N - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, 23570-000 |
| 16 | Unidade de Pronto Atendimento Sepetiba - UPA SEP | Av. João XXIII, S/N - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, 23570-000 |
| 17 | Unidade de Pronto Atendimento Paciência - UPA PAC | Estr. Santa Eugênia, s/n - Paciência, Rio de Janeiro - RJ, 23585-430 |
| 18 | Sede Administrativa | Rua Dona Mariana, 48 - Botafogo, Rio de Janeiro – RJ - 22280-020 |

Nota Explicativa: A lista de endereços é meramente exemplificativa, devendo ser utilizados no termo de referência os endereços das unidades indicadas na DFD

ANEXO ___

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

A Empresa deverá apresentar juntamente com a proposta comercial os documentos, listados abaixo, para avaliação do setor competente, e possível contratação com esta Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE.

| Itens | Documentos | Sim | Não | Págs. | Emitida | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato Social e Alteração Contratual |  |  |  |  |  |
| 2 | CNPJ |  |  |  |  |  |
| 3 | Identidade do Representante |  |  |  |  |  |
| 4 | CPF do Representante |  |  |  |  |  |
| 5 | Certidão Negativa de Dívida Ativa da União |  |  |  |  |  |
| 6 | Certidão negativa de débito referente ao FGTS |  |  |  |  |  |
| 7 | Certidão Negativa de Dívida Ativa do Estado |  |  |  |  |  |
| 8 | Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município |  |  |  |  |  |
| 9 | Certidão Negativa de Débitos – ISS (Municipal) ou que está isenta |  |  |  |  |  |
| 10 | Certidão Negativa de Débitos – ICMS (Estadual) ou que está isenta |  |  |  |  |  |
| 11 | Certidão de Regularidade Fiscal Imobiliária (IPTU) do Município da contratada relativa ao imóvel da sede se for à proprietária |  |  |  |  |  |
| 12 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas |  |  |  |  |  |
| 13 | Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro ou Declaração firmada pela contratada de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante Decreto Municipal n° 23.445/03. |  |  |  |  |  |
| 14 | Alvará sanitário do licitante, expedido pela unidade competente, da esfera Distrital, Estadual ou Municipal, da sede do licitante; (A DEPENDER DA CARACTERÍSTICA DO ITEM, DEVE SER EXCLUÍDO QUANDO NÃO FOR NECESSÁRIO) |  |  |  |  |  |
| 15 | Autorização de Funcionamento ANVISA/ Ministério da Saúde do Brasil RDC Nº 665/2022; (A DEPENDER DA CARACTERÍSTICA DO ITEM, DEVE SER EXCLUÍDO QUANDO NÃO FOR NECESSÁRIO) |  |  |  |  |  |
| 16 | Certificado de Registro e ou/ notificação na ANVISA. Declaração do número do registro ou cadastro do produto, fornecido pelo Ministério da Saúde. (A DEPENDER DA CARACTERÍSTICA DO ITEM, DEVE SER EXCLUÍDO QUANDO NÃO FOR NECESSÁRIO) |  |  |  |  |  |

Obs.: Nos casos em que os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização deste certame.

ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

Nota explicativa: A descrição do objeto e a subdivisão para precificação devem ser feitas pela RIOSAÚDE, para que todas as proponentes preencham a mesma proposta de preços, com base nos mesmos critérios comparativos.Anexar sempre planilha de excel como documentos auxiliares no Processo.rio.

A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO SA

Ref. ao Processo n°

A empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ n.º _________/______, com sede na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome do representante Legal), infra-assinado, para os fins de prestação de serviço, apresenta a seguinte proposta de preço:

| OBJETO/DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD ESTIMADA (12 meses) | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto; assim, não será considerada qualquer reinvindicação adicional de pagamento e/ou a alegação de desconhecimento atinentes ao Termo de Referência.

- Os valores finais deverão ser arredondados em 2 casas decimais, segundo a Norma ABNT NBR 5891.

Valor total por extenso:

Validade da Proposta:

Prazo para início do serviço:

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agência:

Nº da Conta Corrente:

Ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

___________________, _____ de ________________ de 20___.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Observação: A proposta deverá ser em papel timbrado da empresa;

ANEXO ____

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

(utilizar apenas quando o TR possuir item de proteção de dados)

Este Termo complementa as obrigações de confidencialidade e proteção de dados previstas no Termo de Referência e no respectivo contrato administrativo, aplicando-se às pessoas físicas que, em razão de suas funções, tenham acesso a dados pessoais e dados pessoais sensíveis.

Pelo presente Termo, eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF nº _____________ e RG nº _____________, residente e domiciliado(a) em (endereço completo), ocupante do cargo/função de (cargo/função) na empresa (nome da empresa), comprometo-me a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade sobre toda e qualquer informação a que tiver acesso no exercício de minhas atividades, especialmente aquelas relacionadas a pacientes, à unidade contratante e à empresa contratada, incluindo dados pessoais e dados pessoais sensíveis, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Para tanto, declaro e me comprometo a:

I – Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações, documentos e dados, em meio físico ou eletrônico, a que tiver acesso em razão da execução do objeto contratual, abstendo-me de divulgá-los, revelá-los ou utilizá-los para finalidade diversa daquela estritamente necessária ao desempenho de minhas funções, preservando a confidencialidade do paciente, da unidade contratante e da empresa;

II – Não produzir, reproduzir, copiar, registrar, armazenar ou transferir, por qualquer meio, dados pessoais, informações clínicas ou documentos relacionados aos pacientes, à unidade contratante ou à empresa, salvo quando expressamente autorizado ou por determinação legal;

III – Não divulgar a terceiros a natureza, o conteúdo ou a existência das informações a que tiver acesso, mantendo o compromisso permanente de não violar a confidencialidade do paciente, da unidade contratante e da empresa;

IV – Utilizar os dados e informações acessados exclusivamente para fins profissionais, observando as orientações, normas internas e medidas de segurança da informação estabelecidas pela unidade contratante e pela empresa contratada;

V – Comunicar imediatamente à empresa contratada e à unidade contratante qualquer incidente, suspeita de violação, acesso indevido ou uso irregular de dados pessoais ou informações protegidas por sigilo de que venha a ter conhecimento.

O presente Termo é firmado por prazo indeterminado, permanecendo válido inclusive após o encerramento do vínculo contratual ou funcional, enquanto subsistirem informações protegidas por dever legal ou contratual de sigilo.

O descumprimento das obrigações aqui assumidas poderá ensejar a adoção das medidas administrativas, civis e contratuais cabíveis, sem prejuízo da apuração de responsabilidades nos termos da legislação aplicável.

Rio de Janeiro, ____, de ________________________ , de    ______.

______________________________________________

Nome, endereço e CPF do funcionário.

______________________________________________

Assinaturas dos responsáveis legais pela empresa CONTRATADA

Disponível em: https://riosaude.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/66/2024/05/reglic_mai_24.pdf. Acesso em: 12 de janeiro de 2026.

Disponível para consulta em: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca. Acesso em: 12 de janeiro de 2026.

Disponível para consulta em:https://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/sigma/catmat.asp. Acesso em: 12 de janeiro de 2026.